Data/hora: 20/07/2024 00:58:47

Biblioteca(s): 	Biblioteca Rui Tendinha.	
Data corrente: 	10/05/2021	
Data da última atualização: 	10/05/2021	
Autoria: 	SILVA, T. L. da; OLIVEIRA, F. S. de.; PLETSH, T. A.; RIBEIRO, D. T.; ROMUALDO, Y. G. B; SOUZA, A. W. de	
Afiliação: 	Tamires Lima da Silva, UNESP; Fernando Soares de Oliveira, Incaper; Talita Aparecida Pletsch, IFES Montanha; Daniela Teixeira Ribeiro, Multivix; Yuri Graciano Bissaro Romualdo, Multivix; Abrahão Welson de Souza, EEEFM Wallace Castello Dutra.	
Título: 	Avaliação de risco relativo de doenças de veiculação hídrica de fontes de abastecimento individual de água subterrânea localizadas no Bairro Guriri, São Mateus - ES.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	In: Base de conhecimentos gerados na engenharia ambiental e sanitária 3 / Organizador Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua. ? Ponta Grossa - PR: Atena, cap. 17,p. 204-356, 2021.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A água subterrânea, uma das principais fontes de abastecimento individual para consumo humano utilizada no bairro Guriri, São Mateus-ES, tem potencial de transmitir doenças de veiculação hídrica devido à presença de microrganismos patogênicos, como bactérias do grupo coliformes totais e fecais. Entre as bactérias do grupo coliformes, a Escherichia coli (E. coli) é frequentemente utilizada como microrganismo indicador de contaminação fecal. Considerando a E. coli como microrganismo indicador, pesquisadores do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos, desenvolveram uma metodologia para a avaliação do risco relativo de doenças em fontes de água destinadas ao consumo humano.
No Brasil, a Portaria do Ministério da Saúde nº2.914/2011, estabelece o padrão de potabilidade da água para consumo humano, sendo disposto
que a água destinada ao consumo humano deve apresentar ausência de coliformes totais e E. coli em 100 mL. Diante do exposto, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a potabilidade e os níveis de risco relativo de doenças de veiculação hídrica em fontes de abastecimento individual de água
subterrânea no bairro Guriri, São Mateus-ES, Brasil. No período de outubro a novembro de 2017 foram coletadas 42 amostras de poços tubulares
usados para consumo humano, as quais foram submetidas a análises dos parâmetros coliformes totais e E. coli. Os resultados apontaram altos níveis de contaminação bacteriana, uma vez que 90,47% das amostras de água subterrânea atestaram presença de coliformes totais e 28,57% apresentaram valores positivos para E. coli. Na análise de risco relativo de doenças de veiculação hídrica 69,04% das amostras apresentaram risco relativo baixo, 23,8% risco relativo moderado, 4,76% risco relativo alto e 2,38% risco relativo muito alto.	
Palavras-Chave: 	Coliformes totais; Consumo humano; Poços Tubulares.	
Thesagro: 	Abastecimento de Água; Água; Coliforme; Escherichia Coli; Qualidade da Água; Saúde Pública.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4193/1/soares.pdf	
Registro original: 	Biblioteca Rui Tendinha (BRT)	
Exemplares: 	BRT - (23781-1) - UMT - PL - DD -  -  -  - DIS